Кому: Федоренко С.В.

Копия: Куликова Ю.Б., Кучук В.М., Торопов Р.В., Мукин К.А., Шевцов В.Н., Гуринович Д.Н., Мануйлов А.М., Евсеев Д.А.

Тема: Re: Подключение кислорода к лазерному станку

Сергей Владимирович, добрый день!

По Вашему запросу сообщаю.

1. Виды ответственности при подключении баллонов с газом без выполнения установленных требований

В настоящее время не выполнены следующие требования:

- отсутствует план (проект) размещения баллонов (п. 574 ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020);

- отсутствует инструкция по эксплуатации баллонов (п. 572 ФНП);

- отсутствует персонал с удостоверениями о допуске к самостоятельной работе с баллонами (п. 573 ФНП);

- отсутствует согласование с АО «ОЭЗ «Технополис Москва».

При подключении баллонов в таких условиях законодательством предусмотрены следующие виды ответственности:

| Вид ответственности | Основание | Кто несёт |
| --- | --- | --- |
| Дисциплинарная | ст. 192 ТК РФ | Работники и должностные лица, допустившие нарушение |
| Материальная | гл. 39 ТК РФ | Работники, если по их вине работодателю причинён ущерб |
| Административная | ст. 5.27.1 КоАП РФ — нарушение требований охраны труда; ст. 20.4 КоАП РФ — нарушение требований пожарной безопасности; ст. 9.1 КоАП РФ — нарушение требований промышленной безопасности (при наличии ОПО) | Должностные лица и юридическое лицо |
| Уголовная (при тяжком вреде здоровью, смерти человека, крупном ущербе) | ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда; ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности; ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности (при наличии ОПО) | Лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению требований |
| Гражданско-правовая | ГК РФ, условия договоров аренды с АО «ОЭЗ «Технополис Москва» | Юридическое лицо |

Ответственность за безопасную эксплуатацию баллонов несёт их владелец (п. 572 ФНП). Внутри организации её несут должностные лица:

- назначенные приказом ответственными за обращение с баллонами и за эксплуатацию оборудования;

- принявшие решение о подключении или допустившие его.

Если ответственные приказом не назначены, ответственность определяется по должностным обязанностям руководителей, за подразделениями которых закреплено оборудование и организован процесс.

Конкретное лицо и вид ответственности устанавливаются по результатам расследования (проверки) с учётом фактических обстоятельств.

2. О ранее имевшихся нарушениях требований ОТ и ПБ в ПП «Машково»

Вариант А: В ПП «Машково» выявлены и зафиксированы следующие нарушения при использовании газов: ______ (документ, дата, номер, суть нарушения). Копии документов могу предоставить.

Вариант Б: Документально зафиксированных нарушений требований ОТ и ПБ при использовании газов в ПП «Машково» в ООТ и ТБ нет.

Использование газов в ПП «Машково» не является основанием для их использования в ПП «Руднево-16» до выполнения требований, указанных в разделе 1.

С уважением,

Айкешева А.К.

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

ООО «Авиационные интерьеры-СН»