Кому: Федоренко С.В., Куликова Ю.Б.

Копия: Кучук В.М., Торопов Р.В., Мукин К.А., Шевцов В.Н., Гуринович Д.Н., Мануйлов А.М., Евсеев Д.А.

Тема: Re: Подключение кислорода к лазерному станку

Добрый день, коллеги!

В связи с вопросами, адресованными ООТ и ТБ в переписке, сообщаю позицию отдела.

1. О размещении баллонов на производстве

Информация о допустимости не более двух баллонов соответствует требованиям п. ___ ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020): на месте потребления допускается индивидуальная баллонная установка — не более двух баллонов каждого вида газа (один рабочий, другой резервный).

Обязательное условие — размещение в соответствии с утверждённым планом (проектом) размещения оборудования с учётом требований пожарной безопасности. Без такого плана (проекта) размещение баллонов на производстве не допускается.

Кроме того, согласно п. 2.4 Договора № Р-16-08.2026 и п. 2.4 Договора № 232/2026 (проверить формулировку) использование газов на площадке требует предоставления проектной документации АО «ОЭЗ «Технополис Москва».

2. О временном подключении без уведомления арендодателя

ООТ и ТБ возражает против подключения баллонов с кислородом в любом временном порядке при отсутствии:

- утверждённого плана (проекта) размещения баллонов;

- согласования с АО «ОЭЗ «Технополис Москва»;

- технологической документации на выполняемую операцию;

- назначенного приказом ответственного за безопасное обращение с баллонами;

- обученного и проинструктированного персонала.

Такое подключение нарушает требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и условия договора аренды. В случае инцидента ответственность несут должностные лица, принявшие решение о подключении.

3. О распределении функций

ООТ и ТБ устанавливает требования, консультирует и контролирует их выполнение. Решение о применении газов в технологическом процессе, разработка плана (проекта) размещения и технологической документации, назначение ответственных и организация обучения персонала по эксплуатации оборудования относятся к компетенции технических служб (ОГТ, СГИ) под руководством главного инженера в соответствии с должностными инструкциями и СТП / положениями о подразделениях — указать.

4. Об обучении (ПП РФ № 2464 от 24.12.2021)

Обучение по охране труда организуют руководители подразделений, в которых работает персонал. До допуска к работе с баллонами необходимы:

- обучение по программе безопасных методов и приёмов выполнения работ повышенной опасности;

- инструктаж на рабочем месте и стажировка;

- проверка знаний требований охраны труда;

- инструкция по охране труда при работе с баллонами.

ООТ и ТБ готов оказать методическую помощь: определить программы обучения, разработать или согласовать инструкцию по охране труда.

5. По заказу Ил-96.028 (пластина В.9626.7522.421.315, 314 шт.)

Со стороны ООТ и ТБ возражений нет против следующих вариантов:

- пробная резка на сжатом воздухе с подбором режимов (ОГТ), с контролем качества реза;

- изготовление у внешнего подрядчика по схеме давальческого сырья. Допустимость подрядчика с точки зрения требований к качеству определяют главный инженер и служба качества.

6. Предложения для системного решения

Прошу главного инженера организовать выполнение следующих мероприятий с назначением ответственных и сроков:

- Разработка плана (проекта) размещения баллонов (кислород, азот, аргон) для площадок «Руднево-16» и «Руднево-7».

- Согласование проекта с АО «ОЭЗ «Технополис Москва».

- Разработка технологической инструкции на резку с применением газов.

- Издание приказа о назначении ответственного за безопасное обращение с баллонами.

- Обучение, проверка знаний и инструктажи персонала.

- Предварительная проработка сварочного поста с применением аргона в «Руднево-7» до его монтажа.

ООТ и ТБ готов принять участие в разработке и согласовании указанных документов.

С уважением,

Айкешева А.К.

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

ООО «Авиационные интерьеры-СН»